***Отчет***

***по обследованию жилых помещений в 2022 году***

Муниципальной межведомственной комиссией в 2022 году произведено обследование помещения и общего имущества многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды (далее – МКД), расположенные по адресу: с.Сылва, ул. Розы Люксембург, д. 3 кв. 5., пгт. Шаля, ул. Свердлова, д. 38а кв. 4., п.г.т. Шаля, ул. Энгельса, д. 29 кв. 3, п.г.т. Шаля, ул. Ленина, д. 41 А, кВ. 1., пгт. Шаля, ул. Орджоникидзе, д.7 кв. 5, на соответствие требованиям, предусмотренных разделами III и IV Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 г. № 649. Поскольку вышеуказанные дома относятся к специализированному жилищному фонду, с системой социального обслуживания населения. В связи с чем, в любой момент возможно заселение людей с ограниченными возможностями.

В результате обследования муниципальной комиссией приняты следующие решения:

- Устройство приспособления для доступа маломобильных групп населения на первый этаж дома № 3 по улице Розы Люксембург. С. Сылва технически не возможно, в связи с тем, что ширина лестничного марша не позволяет установить ограждения с 2 сторон лестницы (расстояние между поручнями – не менее 1 метра), ширина лестничного марша составляет 0,97 метра. Из-за стесненности помещения отсутствует возможность соблюдения требований по уклону 1:10 в случае установки пандуса. Расширение дверных проемов в жилом помещении невозможно.

-Устройство приспособления для доступа маломобильных групп населения на первый и второй этаж дома № 38а по улице Свердлова, пгт.Шаля технически не возможно, в связи с тем, что ширина лестничного марша не позволяет установить ограждения с 2 сторон лестницы (расстояние между поручнями менее 1 метра), ширина лестничного марша составляет 0,95 метра. Из-за стесненности помещения отсутствует возможность соблюдения требований по уклону 1:10 в случае установки пандуса. Расширение дверных проемов в жилом помещении невозможно.

- Техническая возможность приспособления жилого помещения инвалидов и общего имущества в многоквартирном доме по адресу пгт. Шаля ул. Энгельса, д. 29 кв. 3, отсутствует, необходимо увеличение ширины дверных проемов, расширение ванной комнаты. Жилое помещение по адресу пгт. Шаля, ул. Энгельса, д. 29 квартира 3 признано в установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида.

- Устройство приспособления для доступа маломобильных групп населения на первый этаж дома № 41А по улице Ленина пгт.Шаля технически не возможно, в связи с тем, что ширина лестничного марша не позволяет установить ограждения с 2 сторон лестницы (расстояние между поручнями – не менее 1 метра), ширина лестничного марша составляет 0,97 метра. Из-за стесненности помещения отсутствует возможность соблюдения требований по уклону 1:10 в случае установки пандуса. Принято решение о заливке пандуса у подъезда многоквартирного дома.

- Техническая возможность увеличения ширины дверных проемов в квартире по адресу пгт. Шаля ул. Орджоникидзе, д. 7 кв.5, имеется.