ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

территории для строительства малоэтажной жилой застройки в п. Вогулка Шалинского городского округа

Свердловской области, микрорайон «ул. Рясина»

Книга 1. Положение о размещении объектов капитального строительства местного значения

Екатеринбург

2015

Положение о размещении объектов капитального строительства местного значения

Заказчик: Администрация Шалинского городского округа

Договор: Муниципальный контракт от «21» июля 2015 №0162300069715000010-0457072-02

Исполнитель: ИП Гусельников Кирилл Александрович

Авторский коллектив

| Должность | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Директор | - Гусельников К.А. |  |
| Инженер | - Акулова Т. М. |  |
| Архитектор | - Гусельникова Е. В. |  |
| Архитектор | Казанцева Н.В. |  |

Состав проекта

Проект планировки и проект межевания микрорайона «ул. Рясина»

в п. Вогулка Шалинского городского округа

Свердловской области

| - № п/п | Наименование | Количество листов, стр | Номер схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Проект планировки |  |  |  |
| Утверждаемая часть |  |  |  |
| 1 | Книга 1. Положение о размещении объектов капитального строительства местного значения | 14 | - |
| 2 | Схема «Функциональное зонирование территории» | 1 | 8 |
| 3 | Схема «Границы красных линий» | 1 | 7 |
| 4 | Схема «Организации улично-дорожной сети» | 1 | 3 |
| 5 | Схема «Инженерное обеспечение территории» | 1 | 6 |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |  |  |
| 1 | Книга 2. Пояснительная записка | 63 | - |
| 2 | Схема «Расположение элемента планировочной структуры в планировочной структуре поселка» | 1 | 1 |
| 3 | Схема «Использование территории в период подготовки проекта планировки территории и границы зон с особыми условиями использования территорий» | 1 | 2 |
| 4 | Схема «Организация улично-дорожной сети» | 1 | 3 |
| 5 | Схема «Застройка территории» | 1 | 4 |
| 6 | Схема «Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории» | 1 | 9 |
| 7 | Схема «Предложение по внесению изменений в генеральный план п. Вогулка» | 1 | 5 |
| Проект межевания |  |  |  |
| 1 | Схема межевания территории | 1 | 10 |
| 2 | Книга 3.Пояснительная записка проекта межевания | 15 | - |

Оглавление

Введение	6

Глава 1. Характеристики и показатели объектов жилого фонда	6

Глава 2. Характеристики и технические показатели планируемого развития системы социального обслуживания	7

Глава 3. Характеристики и технические показатели планируемого развития системы транспортного обеспечения и инженерной подготовки территории	8

Транспортная инфраструктура	8

Инженерная подготовка территории	9

Глава 4. Характеристики и технические показатели инженерно-технического обеспечения территории	9

Глава 5. Сводный перечень планируемых зон строительства и их параметры	11

Глава 6. Объекты капитального строительства местного значения, размещаемые на территории	11

Глава 7. Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории	12

Глава 8. Основные технико–экономические показатели	13

## Введение

Проект планировки микрорайона «Ул. Рясина» разработан в целях:

- обеспечения устойчивого развития территорий;

- выделения элементов планировочной структуры (кварталов и иных элементов);

- повышения эффективности использования территорий поселка Вогулка.

Сроки реализации проекта планировки - расчетный срок 2025 г.

Проектируемый жилой район находится в северо-восточной части поселка Вогулка Шалинского городского округа. Граница территории разработки проекта планировки имеет криволинейное очертание:

- западная и юго-западная границы проходят вдоль проектируемой основной улицы - ул. Якова Рясина, и границы участков существующей индивидуальной застройки;

- южная - проходит вдоль границ проектируемых участков индивидуальной жилой застройки, предусмотренной генеральным планом поселка;

- северная и восточная проходят по границе поселка;

Площадь территории микрорайона «Ул. Рясина» была уточнена графическим путем и составляет 5,09 га.

Проектная численность населения микрорайона составляет 64 человек.

Количество жилых домов: 20. Весь проектный жилой фонд представлен индивидуальными усадебными домами – 1800 м2 общей площади.

Проектом планировки предполагается:

- строительство жилых домов усадебного типа на вновь формируемых земельных участках;

- благоустройство территории;

- 100 % обеспечение территории микрорайона системами инженерного обеспечения объектов капитального строительства: электроснабжением, водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, теплоснабжением, горячим водоснабжением, стационарной связью.

Результаты разработки проекта планировки и его основные технико-экономические показатели представлены в главах 1-8 настоящего Положения о размещении объектов капитального строительства.

## Глава 1. Характеристики и показатели объектов жилого фонда

Жилой фонд микрорайона «Ул. Рясина» предусмотрено сформировать за счет строительства 20 жилого дома усадебного типа.

Общая площадь нового жилищного строительства – 1800 м2

Параметры и характеристика объектов нового жилищного строительства представлена в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Типы застройки | Ед. изм. | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Усадебные жилые дома: |  |  |
| - 2 | количество домов | ед. | - 20 |
| - 3 | средняя площадь индивидуального жилого дома | м2 | 90 |
| - 4 | Общая площадь жилого фонда | м2 общей площади | 1800 |

## Глава 2. Характеристики и технические показатели планируемого развития системы социального обслуживания

Расчет потребности населения микрорайона в объектах социального и культурно-бытового обслуживания представлен в таблице 2.

Расчет потребности населения в объектах социально-бытового обслуживания

- Таблица 2

| № п/п | Наименование | Ед. Изм. | Вместимость существующих объектов на территории п. Вогулка | Нормативная обеспеченность (на 1000 жителей) | Проектная потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 40 | 50 | 4 |
| 2 | Общеобразователь-ные учреждения | учащихся | 200 | 112 | 8 (в существующей школе) |
| 3 | Учреждение дополнительного образования для детей | мест | - | 22 | 2 |
| 4 | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 1 | объект на население от 1200 | 1(на территории поселка) |
| 5 | Предприятия торговли, в том числе: | м2 торговой площади |  | 280 | 20 |
| 5.1 | продовольственных товаров |  |  | 100 | 7 |
| 5.2 | непродовольствен-ных товаров |  |  | 180 | 12 |
| 6 | Предприятие общественного питания | посадоч-ных мест | - | 31 | 2 |
| 7 | Предприятия бытовых услуг | рабочее место |  | 4 | 1 |
| 8 | Бани | помывоч-ных мест | - | 7 | 1 |
| 9 | Учреждения культуры клубного типа | мест | 200 | 100 | 7 |
| 10 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 4608 | 975 | 63 |
| 11 | Спортивный зал | м2 площади пола | 315 | 210 | 14 |

Население микрорайона предусмотрено обеспечить объектами социально-бытового обслуживания, расположенными за границами территории микрорайона, на прилегающей территории поселка Вогулка.

## Глава 3. Характеристики и технические показатели планируемого развития системы транспортного обеспечения и инженерной подготовки территории

На территории микрорайона предусмотрено создание системы транспортного обеспечения объектов капитального строительства и системы инженерной подготовки территории.

## Транспортная инфраструктура

В основе проектного решения по развитию транспортной инфраструктуры микрорайона «Ул. Рясина» заложены решения Генерального плана Шалинского городского округа применительно к территории поселка Вогулка. Настоящим разделом рассмотрены вопросы: развития улично-дорожной сети, хранения индивидуальных транспортных средств.

Проектирование улично-дорожной сети выполнено с учетом нормативных показателей и требований технических регламентов по радиусам поворота улиц и дорог.

Система транспортного обеспечения территории предполагает строительство и реконструкцию сооружений, указанных в таблице 3.

Таблица 3

| Типы сооружений | Ед. изм. | Параметры |
| --- | --- | --- |
| Улицы, в том числе: | км | 0,709 |
| Основные с шириной дорожного полотна – 6,0 м | км | 0,162 |
| Второстепенные с шириной дорожного полотна – 6,0 м | км | 0,547 |

## Инженерная подготовка территории

- Система инженерной подготовки территории предполагает отведение поверхностного стока по открытой системе водостоков (канав) вдоль улиц. Это допустимо согласно п.7.1.10 СП 32.13330.2012 для селитебных территорий с малоэтажной индивидуальной застройкой и парковых территорий. Для отвода сточных вод на проектируемые очистные сооружения, предлагаемые к размещению на берегу р. Большой Лип (за границами поселка Вогулка), предусмотрено устройство собирающей закрытой сети. Очищенные стоки сбрасываются в р. Большой Лип.

Перечень сооружений указан в таблице 4.

Таблица 4

| Типы сооружений | Ед. изм. | Параметры |
| --- | --- | --- |
| Дренажные сети (лотки) | км | 0,709 |
| Очистные сооружения ливневой канализации | объект | 1 (в юго-западной части за границами п.Вогулка) |

## Глава 4. Характеристики и технические показатели инженерно-технического обеспечения территории

На территории микрорайона предусмотрено создание следующих систем инженерного обеспечения объектов капитального строительства: электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, связь стационарная. Системы инженерного обеспечения - 2-х типов: централизованные и децентрализованные.

Распределение видов систем инженерного обеспечения по типам представлено в таблице 5.

Таблица 5

| - № - п/п | - Виды систем инженерного обеспечения | - Объекты капитального строительства |
| --- | --- | --- |
|  |  | - Жилые дома |
|  |  | - усадебного типа |
| - 1 | - Электроснабжение | - Централизованное - (от тяговой подстанции «Вогулка» 1х16МВт - 110/10кВ по фидерам 3;4) |
| - 2 | - Водоснабжение (холодная вода) | - Централизованное - (от закольцованной сети поселка с 5 источниками водоснабжения) |
| - 3 | - Водоснабжение (горячая вода) | - Децентрализованное - (обеспечивается местным водонагревателем с использованием природного газа) |
| - 4 | - Водоотведение | - Централизованное - (на проектируемые очистные сооружения в юго-западной части за границами п. Вогулка) |
| - 5 | - Газоснабжение | - Централизованное - (от Первоуральской ГРС-2) |
| - 6 | - Теплоснабжение | - Децентрализованное - (автономные источники теплоснабжения с теплогенераторами (котлами) в каждой усадьбе) |
| - 7 | - Связь стационарная | - Централизованная |

На территории микрорайона предусмотрено строительство инженерных сооружений, перечень которых приведен в таблице 6.

Таблица 6

| - № п/п | - Перечень инженерных сооружений | - Ед. изм. | - Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Система «Электроснабжение» |  |  |
| - 1.1 | - ВЛ 0,4 кВ воздушные | - км | - 0,862 |
| - 2 | - Система «Водоснабжение» (холодная вода) |  |  |
| - 2.1 | - водопровод | - км | - 0,901 |
| - 3 | - Система «Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков» |  |  |
| - 3.1 | - Канализационные сети, в т.ч.: |  |  |
| - 3.2 | - напорный коллектор | - км | - 0,104 |
| - 3.3 | - самотечный коллектор | - км | - 0,754 |
| - 4 | - Связь |  |  |
| - 4.1 | - линии связи подземные | - км | - 0,554 |
| - 5 | - Газоснабжение |  |  |
| - 5.1 | - газопровод подземный, низкого давления | - км | - 0,916 |

## Глава 5. Сводный перечень планируемых зон строительства и их параметры

Перечень планируемых зон строительства, а также сведения об их параметрах представлены в таблице 7.

Таблица 7

| - Наименование и назначение зоны | - Параметры зон | - Параметры объектов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Площадь зоны, га | - Ед. изм. | - Показатель |
| - Зона малоэтажной индивидуальной жилой застройки, предназначена для размещения индивидуальных жилых домов с участками | - 2,918 | - домов | - 20 |
|  |  | - м2 | - 1800 |
| - Зона древесно-кустарниковой растительности, предназначена для размещения: | - 1,106 | - - |  |
| - Озелененных территорий общего пользования |  | - м2 | - 915,6 |
| - открытых площадок общего пользования |  | - м2 | - 190,4 |
| - Зона общего пользования, предназначена для размещения: | - 1,066 |  |  |
| - Улиц и проездов |  | - км | - 0,709 |

## Глава 6. Объекты капитального строительства местного значения, размещаемые на территории

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения жилого района представлены в таблице 8.

- Таблица 8

| - № п/п | - Наименование объекта | - Единицы измерения | - Параметры объектов | Зоны ограничений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Объекты транспортной инфраструктуры и инженерной подготовки территории |  |  |  |
| - 1.1 | - Улицы и проезды | - км | - 0,709 | - - |
| - 1.2 | - сети ливневой канализации | - км | - 0,709 | - - |
| - 2 | - Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |
| - 2.1 | - Системы электроснабжения |  |  |  |
| - 2.1.1 | - Сети электроснабжения, в том числе: | - км | - 0,862 |  |
| - 2.1.2 | ВЛ 0,4 кВ воздушные | км | 0,862 | - 2 м |
| - 2.2 | - Системы водоснабжения |  |  |  |
| - 2.2.1 | - Водопроводы | - км | - 0,901 | - - |
| - 2.2.2 | - Системы водоотведения хозяйственно-бытовой канализации |  |  |  |
| - 2.3 | - Сети водоотведения | - км | - 0,858 | - - |
| - 2.4 | - Системы газоснабжения |  |  |  |
| - 2.4.1 | - Сети газоснабжения низкого давления | - км | - 0,916 | - 2 м |
| - 3. | - Санитарная очистка территории |  |  |  |
| - 3.1 | - Площадка для сбора ТБО | - объект | - 2 | - 20 м |

## Глава 7. Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории

Перечень, площади и сроки освоения инвестиционных площадок представлен в таблице 9. Перечень и параметры, предлагаемых к размещению инвестиционных объектов, представлены в таблице 10.

Перечень, площади и сроки освоения инвестиционных площадок

Таблица 9

| - Номер площадки | - Площадь, га | - Функциональное назначение | - Сроки освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2,918 | - Строительство усадебных жилых домов | - 2015-2025 |

Перечень инвестиционных объектов

Таблица 10

| - Наименование объекта | - Единицы | - Параметры | - Сроки освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| - Жилые дома усадебного типа | - дом/м2общей площади | - 20/1800 | - 2015-2025 |

## Глава 8. Основные технико–экономические показатели

Таблица 11

| - № п/п | - Наименование показателя | - Ед. изм. | - Современное состояние | - Проектное предложение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Территории |  |  |  |
| - 1.1 | - Общая площадь земель в границах территории проекта планировки | - га | - 5,09 | - 5,09 |
| - 1.2 | - Зона малоэтажной индивидуальной жилой застройки | - га | - - | - 2,918 |
|  |  | - % | - - | - 57,3 |
| - 1.3 | - Зона древесно-кустарниковой растительности | - га | - 0,931 | - 1,106 |
|  |  | - % | - 18,3 | - 21,7 |
| - 1.4 | - Зона луговой растительности | - га | - 4,159 | - - |
|  |  | - % | - 81,7 | - - |
| - 1.5 | - Зона общего пользования | - га |  | - 1,066 |
|  |  | - % |  | - 20,9 |
| - 2. | - Население |  |  |  |
| - 2.1 | - общая численность постоянного населения:, в том числе | - Чел. | - - | - 64 |
|  |  | - % роста | - - | - 100 |
| - 2.1.1 | - численность населения, проживающего в индивидуальной жилой застройке | - Чел. | - - | - 64 |
|  |  | - % | - - | - 100 |
| - 2.2 | - плотность населения | - чел \ га | - - | - 12,6 |
| - 3. | - Жилой фонд |  |  |  |
| - 3.1. | - Общая площадь жилого фонда | - м2 | - - | - 1800 |
| - 3.2 | - Средняя обеспеченность населения жилым фондом | - м2\чел. | - - | - 28,125 |
| - 3.3 | - индивидуальная усадебная жилая застройка | - м2 | - - | - 1800 |
|  |  | - % | - - | - 100 |
| - 3.4 | - Убыль жилого фонда | - м2 | - - | - - |
| - 3.5 | - Объем нового жилищного строительства, в том числе по типу | - м2 | - - | - 1800 |
| - 3.5.1 | - индивидуальная усадебная жилая застройка | - м2 | - - | - 1800 |
|  |  | - % | - - | - 100 |
| - 4. | - Объекты социально-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| - 4.1 | - Предприятия торговли | - м2 торг. пл. | - - | - - |
|  |  | - % | - - | - - |
| - 4.2 | - Предприятия общественного питания | - Посад. - мест | - - | - - |
|  |  | - % | - - | - - |
| - 4.3 | - Плоскостные спортивные сооружения | - м2 |  |  |
|  |  | - % |  |  |
| - 5. | - Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| - 5.1 | - Протяженность у.д.с., в т. ч.: |  | - 0,162 | - 0,709 |
| - 5.2 | - Протяженность основных улиц | - км | - 0,162 | - 0,162 |
| - 5.3 | - Протяженность второстепенных улиц и проездов, в т. ч.: | - км | - - | 0,547 |
| - 5.2.1 | - С твердым покрытием | - км | - - | - 0,709 |
|  |  | - % | - - | - 100 |
| - 5.2.2 | - С улучшенным грунтовым покрытием | - км | - - | - - |
|  |  | - % | - - | - - |
| - 5.2.3 | - Грунтовые | - км | - 0,162 | - - |
|  |  | - % | - 100 | - - |
| - 5.3 | - Плотность магистральных автодорог | - км / км2 | - 3,05 | - 13,694 |
| - 5.4 | - Уровень автомобилизации (легковые машины) | - Авт/1000 - жит. | - - | - 19/300 |
| - 6 | - Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| - 6.1. | - Электроснабжение |  |  |  |
| - 6.1.1 | - Электропотребление |  |  |  |
| - 6.1.2 | - Потребление | - кВт |  | - 200,0 |
| - 6.1.3 | - Общая протяженность ЛЭП: | - км | - - | - 0,862 |
| - 6.1.4 | - ЛЭП 10 кВ | - км | - - | - - |
| - 6.1.5 | - ЛЭП 0,4 кВ | - км | - - | - 0,862 |
| - 6.1.6 | - Трансформаторная подстанция 10/04 кВ | - объект | - - | - - |
| - 6.2. | - Водоснабжение |  |  |  |
| - 6.2.1 | - Водопотребление | - м3/сут | - - | - 18,303-18,758 |
| - 6.2.2 | - Среднесуточное потребление на 1 человека | - л/сут | - - | - 160-170 |
| - 6.2.3. | - Общая протяженность разводящих водопроводных сетей | - км | - - | - 0,901 |
| - 6.3. | - Водоотведение |  |  |  |
| - 6.3.1 | - Хозяйственно-бытовые стоки | - м3/сут | - - | - 18,303-18,758 |
| - 6.3.2 | - Общая протяженность канализационных сетей | - км | - - | - 0,858 |
| - 6.3.2.1 | - Протяженность самотечных канализационных сетей | - км | - - | - 0,754 |
| - 6.3.2.2 | - Протяженность напорных канализационных сетей | - км | - - | - 0,104 |
| - 6.4. | - Теплоснабжение |  |  |  |
| - 6.4.1 | - Теплопотребление | - Гкал/час | - - | - 0,23 |
| - 6.4.2 | - Протяженность сетей | - км | - - | - - |
| - 6.5. | - Газоснабжение |  |  |  |
| - 6.5.1 | - Потребление газа | - м3/час | - - | - 43,12-41,45 |
| - 6.5.3 | - Протяженность сетей газопровода высокого давления (0,6 МПа) | - км | - - | - - |
| - 6.5.4 | - Протяженность сетей газопровода низкого давления (0,003 МПа) | - км | - - | - 0,916 |
| - 6.6. | - Связь |  |  |  |
| - 6.6.1 | - Охват населения телевизионным вещанием | - % | - - | - 100 |
| - 6.6.2 | - Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | - номеров | - - | - 20 |
| - 6.3 | - Протяженность линий связи | - км | - - | - 0,554 |
| - 6.6.4 | - Обеспеченность | - % | - - | - 100 |