ГЛАВА ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА - П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 18 декабря 2013 года № 1252 р.п. Шаля Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения и тепловых сетях Шалинского городского округа В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения и тепловых сетях Шалинского городского округа, согласно приложению. 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Шалинский вестник» и разместить на сайте администрации Шалинского городского округа. 3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шалинского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи Зайцева А.П. Глава Шалинского городского округа О.Н.Сандаков

Приложение к постановлению

Главы Шалинского городского округа

от «18» декабря 2013 года № 1252

П Л А Н

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения и тепловых сетях   Шалинского городского округа

РАЗДЕЛ I

Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий

1.1. Климат и погодно-климатические явления оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей

а) Климат  Шалинского городского округа Свердловской области умеренный с холодной зимой и теплым летом.  По статистическим данным климат характеризуется параметрами, отображенными ниже:

Среднегодовые:

- направление ветра, румбы – южное, юго-западное, западное 180-270

- скорость ветра 7,2 км/час

- относительная влажность – 46%

- количество температурных осадков – в 521 мм

- температура - +0.3, ˚С

Максимальные значения (по сезонам):

Скорость ветра, км/ч:

- зима – 64,8

- весна – 57,6

- лето – 72,0

- осень – 61,2

Количество атмосферных осадков, мм:

- зима – 180

- весна – 50

- лето – 135

- осень – 156

Температура, ˚С:

- зима – - 43

- весна – +7,2

- лето – +38

- осень – +5,4

б) Неблагоприятные погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию теплоснабжающие объекты и тепловые сети обуславливаются прохождением холодных циклонических фронтов в ноябре, феврале, выпадением большого количества снега во второй половине декабря, первой половине марта, понижением температуры наружного воздуха ниже -25 оС в декабре, январе и феврале.

1.2. Административное деление, население и населенные пункты Шалинского городского округа

В состав муниципального района входят:

городские поселения 	 	 - 1;

сельские населенные пункты	 - 38.

Административный центр муниципального образования                     р.п. Шаля.

Расстояние до г. Екатеринбург 180 км.

Общая численность населения Шалинского городского округа -  20,7 тыс. человек

Из них:

- численность городского населения – 6434 человек;

- сельского – 14266 человек.

Плотность населения городского округа – 4,35 чел/кв2.

Таблица №1

Характеристика потребителей тепловой энергии

| № п/п | Наименование потребителя тепловой энергии | Объекты |
| --- | --- | --- |
| 1. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Шалинская центральная городская больница» | ФАП с. Платоново Шалинская ЦГБ главный корпус, поликлиника, род. Дом ул. Пушкина 10, ФАП с. Чусовое, Шамарская участковая больница, ФАП с. Сылва, ФАП п. Вогулка, ФАП п. Сабик |
| 2. | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Шалинского городского округа «Детский сад № 3 р.п. Шаля» | Здания, сооружения : р.п.Шаля ул. Кирова52 р.п.Шаля ул. Энгельса 54 п. Вогулка ул. Центральная 61 п. Шамары ул. Гагарина 19 д. Гора ул. Фрунзе 12 с. Платоново ул. Советская 18 с. Роща ул. Лермонтова 7 с. Сылва ул. Ленина 12 п. Сабик ул. Комсомольская 7 р.п.Шаляул. Заводская 1 п. Сарга ул. Ленина12 |
| 3. | Муниципальное казённое учреждение Шалинского городского округа «Шалинский центр развития культуры» | Центральный дом культуры р.п.Шаля ул. Орджоникидзе 5, кабинеты МКУ р.п.Шаляул. Строителей 14, музей истории р.п.Шаля ул. Кирова 37, гараж – бокс р.п.Шаля ул. Свердлова 66, сельский дом культуры п. Сарга ул. Ленина 8, сельская библиотека п. Сарга ул. Советская 12, сельский дом культуры, библиотека п. Сабик ул. Комсомольская 6а, дом культуры п. Колпаковка ул. Школьная 1, дом культуры с. Сылва ул. Ленина, библиотека с. Чусовое ул. Ленина 7, дом культуры п. Вогулка ул. Советская 48, дом культуры д. Гора ул. 8 Марта 11, с. Платоново ул. Советская 1, с. Роща ул. Первомайская 24. |
| 4. | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Шалинского района» | Здание с. Сылва ул. Ленина5 |
| 5. | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Шалинского района» | Здание п. Илим ул. Карла Маркса 8 |
| 6. | Муниципальное образовательное учреждение «Колпаковская средняя общеобразовательная школа» | Здание п. Колпаковка ул. Школьная 1 |
| 7. | Муниципальное образовательное учреждение «Шалинская средняя общеобразовательная школа № 45» | Здания школы: р.п.Шаля ул. Энгельса 54, с. Сылва ул. Ленина 5, с. Чусовое ул. Первомайская 8, п. Илим ул. Мира 7 |
| 8. | Муниципальное образовательное учреждение «Шалинская средняя общеобразовательная школа № 90» | р.п.Шаля ул. Свердлова 26, п. Сабик ул. Пионерская 2, п. Сарга ул. Советская 12, п. Вогулка ул. Советская 54 |
| 9. | Муниципальное образовательное учреждение «Шамарская средняя общеобразовательная школа № 26» | Здания школы: п. Шамары ул. Первомайская д.21, с. Платоново ул. Советская 21, с. Роща ул. первомайская 22, д. Гора ул. 8 Марта 12 |
| 10. | Муниципальное казенное учреждение Шалинского городского округа «Центр хозяйственного обеспечения» | Здания сельских и поселковых администраций р.п.Шаля ул. Орджоникидзе 5, р.п.Шаля ул. Энгельса 54, д. Гора ул. 8 Марта 11, с. Чусовое ул. Ленина 7, п. Сабик ул. Комсомольская 6а, п. Сарга ул. Ленина 4а, п. Вогулка ул. Советская 38, с. Роща ул. Первомайская 19, п. колпаковка ул. Школьная 1, с. Платоново ул. Советская1 |
| 11. | МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» | Здание р.п.Шаля ул. Калинина 60 |
| 12. | МОУ ДО «Дом детского творчества» | Здание р.п.Шаля ул. Энгельса 56 |
| 13. | Муниципальное казенное учреждение Шалинского городского округа «Центр обеспечения деятельности системы образования» | Здание р.п.Шаля ул. Ленина 7а |

Таблица №2

Характеристики теплосетевых и теплоснабжающих организаций

| № п/п | Населенные пункты | Число потребителей тепловой энергии (строений) | Число теплоснабжающих объектов (котельных | Потребляемое горючее |  | Протяженность тепловых сетей, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Газ /мазут | Уголь/дрова |  |
| 1 | Всего по городскому округу | 76 | 19 |  |  | 20 495 |
| 2 | р.п.Шаля | 17 | 7 | - | Уголь/дрова | 11430 |
| 3 | п.Шамары | 4 | 1 | - | Уголь/дрова | 610 |
| 4 | с.Роща | 4 | 2 | - | Дрова | 350 |
| 5 | с.Платоново | 5 | 1 | - | Уголь/дрова | 2700 |
| 6 | д.Гора | 5 | 1 | - | Уголь/дрова | 800 |
| 7 | п.Колпаковка | 3 | 2 | - | Уголь/дрова | 60 |
| 8 | п.Сарга | 6 | 1 | - | Дрова | 2200 |
| 9 | с.Чусовое | 4 | 1 | - | Уголь/дрова | 215 |
| 10 | п.Вогулка | 6 | 1 | - | Уголь/дрова | 1200 |
| 11 | с.Сылва | 5 | 1 | - | Уголь/дрова | 500 |
| 12 | п.Сабик | 6 | 1 | - | Дрова | 230 |
| 13 | п.Илим | 2 | 1 | - | Уголь/дрова | 200 |

Таблица №3

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| № п/п | Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Местный |  |
| 2 | Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах. | Объектовый |  |
| 3 | Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Объектовый |  |

Выводы из обстановки

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить

перебои в подаче электроэнергии;

износ оборудования;

неблагоприятные погодно-климатические явления;

человеческий фактор.

РАЗДЕЛ II

Организация работ

2.2. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

2.2.1. Координацию работ по ликвидации аварии на  муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Шалинского городского округа, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

2.2.2. Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

а) на муниципальном уровне – единая дежурно-диспетчерская служба Шалинского городского округа;

б) на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы  организаций (объектов).

2.2.3 Размещение органов повседневного управления осуществляется 
на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

2.3. Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей

2.3.1. В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство 1 диспетчером, 80 операторами (кочегарами) котельных, 6 аварийными расчетами.

Таблица №4

Состав рабочих смен

| № п/п | Населенные пункты городского округа | Число диспетчеров оперативных служб объектов ЖКХ | Число операторов (кочегаров) котельных | Состав аварийных расчетов |  | Время готовности к работам по ликвидации аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Специалисты (человек) | Техника (единиц) |  |
| 1 | Всего | 1 | 80 | 18 | 12 | 45 мин. |
| 2 | р.п.Шаля | - | 28 | - | - | - |
| 3 | п.Шамары | - | 4 | - | - | - |
| 4 | п.Вогулка | - | 4 | - | - | - |
| 5 | с.Сылва | - | 4 | - | - | - |
| 6 | с.Чусовое | - | 4 | - | - | - |
| 7 | п.Колпаковка | - | 8 | - | - | - |
| 8 | д.Гора | - | 4 | - | - | - |
| 9 | с.Роша | - | 8 | - | - | - |
| 10 | с.Платоново | - | 4 | - | - | - |
| 11 | п.Сарга | - | 4 | - | - | - |
| 12 | п.Сабик | - | 4 | - | - | - |
| 13 | п.Илим | - | 4 | - | - | - |

2.3.2 При возникновении крупномасштабной аварии, аварии со сроками ликвидации последствий более 12 часов в Шалинском городском округе создана группировка сил и средств в количестве 6 человек и 4 единиц специальной техники.

2.3.3 Расчет сил и средств для устранения аварий на объектах теплоснабжения муниципального образования приведен в таблице (приложение № 2).

2.3.4. Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий:

а) Для ликвидации аварий создаются и используются:

- резервы финансовых и материальных ресурсов администрации Шалинского городского округа;

- резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

б) Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки. Аварийный запас материальных ресурсов приведен в таблице (приложение № 3)

2.4. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

2.4.1 В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

2.4.2  Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

2.4.3 Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

2.4.4 Работы проводятся на основании нормативных 
и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

2.4.5 К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

2.4.6 О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует администрацию муниципального образования через ЕДДС.

2.4.7 О сложившейся обстановке население информируется диспетчером ЕДДС через местную систему оповещения 
и информирования.

2.4.8 В случае необходимости привлечения дополнительных сил 
и средств к работам, руководитель работ докладывает заместителю главы администрации Шалинского городского округа по ЖКХ, строительству, транспорту и связи и председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Шалинского городского округа.

2.4.9 При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Шалинского городского округа.

Таблица №5

П О Р Я Д О К

действий звена Шалинского городского округа территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения  населения в жилых кварталах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха)

| № п\п | Мероприятия |  |  |  | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы (далее – ДДС) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: - определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); - принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения Шалинского городского округа; - организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; - принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения. |  | Немедленно |  | Дежурно-диспетчерские службы ООО «Энергошаля», ГУП СО «Облкоммунэнерго», , МУП «Шалинская ЖКС», ООО «Областная управляющая жилищная компания», ООО «Шамарская ЖКО», МУП «Шамарская ЖКО», МУП «Сылвинская ЖКХ», ООО «Чусовская ЖКХ», МУП «ШАГО», ООО «СтройСнабИнвест» поселковые и сельские администрации |
|  |  | Усиление ДДС (при необходимости). |  | Ч+ 01.ч.30 мин. |  | ООО «Энергошаля», ГУП СО «Облкоммунэнерго», , МУП «Шалинская ЖКС», ООО «Областная управляющая жилищная компания», ООО «Шамарская ЖКО», МУП «Шамарская ЖКО», МУП «Сылвинская ЖКХ», ООО «Чусовская ЖКХ», МУП «ШАГО», ООО «СтройСнабИнвест» поселковые и сельские администрации |
|  |  | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; - подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; - обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы. |  | Ч+(0ч. 30 мин.- 01.ч.00 мин) |  | ООО «Энергошаля», ГУП СО «Облкоммунэнерго», , МУП «Шалинская ЖКС», ООО «Областная управляющая жилищная компания», ООО «Шамарская ЖКО», МУП «Шамарская ЖКО», МУП «Сылвинская ЖКХ», ООО «Чусовская ЖКХ», МУП «ШАГО», ООО «СтройСнабИнвест» поселковые и сельские администрации |
|  |  | При поступлении сигнала в ЕДДС Шалинского городского округа об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: - доведение информации до ГКУ «ТЦМ» - оповещение и сбор комиссии по ЧС и ОПБ МО (по решению председателя КЧС и ОПБ Шалинского ГО при критически низких температурах, остановкой котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) |  | Немедленно Ч + 1ч.30мин. |  | Диспетчер ЕДДС Шалинского городского округа, Глава администрации Шалинского городского округа |
|  |  | Доведение информации об аварийной ситуации до диспетчерской службы ООО «Энергошаля» |  | Немедленно |  | Диспетчер ЕДДС Шалинского городского округа |
|  |  | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрации и ЕДДС Шалинского городского округа |  | Ч + 2ч.00мин. |  | Дежурно-диспетчерские службы ООО «Энергошаля», ГУП СО «Облкоммунэнерго», , МУП «Шалинская ЖКС», ООО «Областная управляющая жилищная компания», ООО «Шамарская ЖКО», МУП «Шамарская ЖКО», МУП «Сылвинская ЖКХ», ООО «Чусовская ЖКХ», МУП «ШАГО», ООО «СтройСнабИнвест» поселковые и сельские администрации |
|  |  | Представление в ГКУ «ТЦМ» доклада по форме 1/ЧС. |  | Ч + 2ч.00мин. |  | Диспетчер ЕДДС Шалинского городского округа |
|  |  | Проведение заседания КЧС и ОПБ Шалинского городского округа и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ Шалинского городского округа «О переводе районного звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя КЧС и ОПБ Шалинского городского округа при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) |  | Ч+(1ч.30 мин-2ч.30 мин). |  | Председатель КЧС и ОПБ Шалинского городского округа, Оперативный штаб КЧС и ОПБ Шалинского городского округа |
|  |  | Организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ Шалинского городского округа |  | Ч+2ч. 30 мин. |  | Глава Шалинского городского округа |
|  |  | Уточнение (при необходимости): - пунктов приема эвакуируемого населения; - планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. - планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. - принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещения эвакуируемых |  | Ч + 2ч.30 мин. |  | Эвакуационная комиссия Шалинского городского округа |
|  |  | Перевод дежурно-диспетчерских служб в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению главы администрации Шалинского городского округа). - организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению АСДНР (при необходимости) |  | Ч+2ч.30 мин. |  | Председатель КЧС и ОПБ Шалинского городского округа Оперативный штаб Шалинского городского округа |
|  |  | Задействование сил и средств Шалинского городского округа для предупреждения возможных аварий на объектах очистных сооружений |  | Ч+2ч. 30 мин. |  | По решению КЧС и ОПБ Шалинского городского округа |
|  |  | Выезд оперативной группы Шалинского городского округа в населенный пункт, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению главы Шалинского городского округа). Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, предприятий с безостановочным циклом работ, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС. |  | Ч+(2ч. 00 мин - -3 час.00мин). |  | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Шалинского городского округа |
| - . |  | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава Шалинского городского округа (по решению главы Шалинского городского округа). |  | Ч+3ч.00мин. |  | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Шалинского городского округа |
|  |  | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. |  | Ч+3ч. 00 мин. |  | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Шалинского городского округа |
|  |  | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) |  | Ч+3ч. 00 мин. |  | Диспетчер ЕДДС Шалинского городского округа |
| - . |  | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения Шалинского городского округа. |  | Ч+3ч.00мин. |  | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Шалинского городского округа |
| - . |  | Организация сбора и обобщения информации: - о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; - о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения сельских (городских) поселений; - о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива. - представление информации ОД (пом. ОД) ГКУ «ТЦМ» |  | Через каждые 1 час (в течении первых суток) 2 часа ( в последующие сутки). |  | Диспетчер ЕДДС Шалинского городского округа |
|  |  | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения Шалинского городского округа. |  | В ходе ликвидации аварии. |  | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Шалинского городского округа |
|  |  | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии. |  | Ч+3 ч 00 мин. |  | ММО МВД РФ «Шалинский» |
|  |  | Доведение информации до ОД (пом. ОД) ГКУ «ТЦМ» о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств. |  | Ч + 3ч.00 мин. |  | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Шалинского городского округа |
|  |  | Доклад в ГКУ «ТЦМ» о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств. |  | Ч + 3ч.10 мин. |  | Дежурный диспетчер ЕДДС Шалинского городского округа |
|  |  | Доклад об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения председателю Правительственной комиссии Свердловской области по ликвидации ЧС и ОПБ (при необходимости). |  | Ч+3час.20ми. |  | Глава Шалинского городского округа |
| 25. |  | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ Шалинского городского округа |  | Поселковые и сельские администрации |
| По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  | Представление докладов в ГКУ «ТЦМ» и ЦУКС ГУ МЧС России по Свердловской области по формам 2/ЧС, 3/ЧС, 4/ЧС. | Ч+24ч. 00 мин. |  |  | ЕДДС Шалинского городского округа, Оперативный штаб КЧС и ОПБ Шалинского городского округа |
| 27. |  | Принятие решения и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ Шалинского городского округа о переводе районного звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ | Ч+24час.00 мин- |  |  | Председатель КЧС и ОПБ Шалинского городского округа |
|  |  | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС Приведение в готовность НАСФ. Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС. | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ Шалинского городского округа |  |  | ООО «Энергошаля», ГУП СО «Облкоммунэнерго», , МУП «Шалинская ЖКС», ООО «Областная управляющая жилищная компания», ООО «Шамарская ЖКО», МУП «Шамарская ЖКО», МУП «Сылвинская ЖКХ», ООО «Чусовская ЖКХ», МУП «ШАГО», ООО «СтройСнабИнвест» поселковые и сельские администрации |
|  |  | Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга. | Через каждые 2 часа. |  |  | Оперативный штаб при КЧС и ОПБ Шалинского городского округа |
|  |  | Доклад в оперативный штаб при Правительственной комиссии Свердловской области по ликвидации ЧС и ОПБ о завершении работ по ликвидации ЧС. | По завершении работ по ликвидации ЧС. |  |  | Председатель комиссии по ЧС и ОПБ Шалинского городского округа |
|  |  | Подготовка проекта распоряжения о переводе районного звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. | При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения. |  |  | Секретарь КЧС и ОПБ Шалинского городского округа |
|  |  | Доведение распоряжения председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ о переводе звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. | По завершении работ по ликвидации ЧС. |  |  | Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ |
|  |  | Подготовка и представление доклада в Правительство Свердловской области о завершении работ по ликвидации ЧС. | По завершении работ по ликвидации ЧС. |  |  | Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ |
|  |  | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС. | В течение месяца после ликвидации ЧС. |  |  | Председатель комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ |

Приложение № 1

к Плану действий по ликвидации последствий

аварийных ситуаций на системах теплоснабжения

Шалинского городского округа, утвержденное

постановлением главы

Шалинского городского округа 
от «___» _________  2013 г. № ____

ПЕРЕЧЕНЬ

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ, ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОВЕРКЕ КОМИССИЕЙ ПО ОЦЕНКЕ

ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2013 - 2014 ГОДОВ

Таблица №1

| № п/п | Полное наименование теплоснабжающего предприятия | Юридический адрес ИНН, КПП | Местонахождение котельных | Год ввода в эксплуатацию (котельная, тепловые сети) | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Основной | резервный |
| 1. | Муниципальное унитарное предприятие «Сылвинское жилищно – коммунальное хозяйство» | 623001 Шалинский городской округ с. Сылва ул.Ленина, 1а 6625047010 662501001 | с. Сылва ул. Коммуны 1а п. Илим ул. Мира 7 с. Колпаковка ул. Привокзальная 28 ул. Школьная 3Б | 2005/ 1997/ 2007/ 2007/ | уголь уголь уголь уголь | дрова дрова дрова дрова |
| 2. | Муниципальное унитарное предприятие «Шалинская жилищно – коммунальная служба» | 623030 Шалинский городской округ р.п.Шаля ул. Ленина 21. 6625053455 | р.п. Шаля: - ул. Орджоникидзе - ул. Ленина 21 - ул. Дорожная 1б - ул. Калинина 62а - ул. Свердлова 46а - ул. Энгельса 54 - ул. Строителей 13а | 2009/1974 2004/1983 2009/1990 2003/1979 2004/1957 2005/1969 2011/1968 | уголь уголь дрова уголь уголь уголь уголь | дрова дрова уголь дрова дрова дрова дрова |
| 3. | Муниципальное унитарное предприятие «Шамарское жилищно – коммунальная организация» | 623010 Шалинский городской округ п. Шамары ул. Советская 15. 6625048494 | д. Гора ул. Зеленая 10 п.Шамары ул. Первомайская 25 | 2011/2011 2007/2007 | уголь уголь | дрова дрова |
| 4. | Общество с ограниченной ответственностью «Шамарская жилищно – коммунальная организация» | 623010 Шалинский городской округ п. Шамары ул. Советская д.18 кв.3 ИНН 6684010380 КПП 668401001 | с. Платоново ул. Пушкина 6, п. Вогулка ул. Советская 57 | 1973/1973 1988/200 | уголь дрова | дрова уголь |
| 5. | ООО «СнабСтройИнвест» | 620138 г. Екатеринбург ул. Хрустальная 31 . ИНН 6672262142 КПП 667201001 | Отопительные котельные с. Роща ул. Набережная 10а, ул. Лермонтова 7б тепловые сети | 05.11.2013- 07.11.2013 | уголь дрова | дрова уголь |
| 6. | ООО «Чусовское ЖКХ» | 623033 Шалинский городской округ с. Чусовое ул. Пеньковка д.7 ИНН 6684006104 КПП 668401001 | Отопительные котельные с. Чусовое ул. Первомайская 28 тепловые сети | 05.11.2013- 07.11.2013 | уголь дрова | дрова уголь |
| 7. | МУП «ШАГО» | 623030 Шалинский городской округ р.п.Шаля ул. Орджоникидзе 5 6625039179 | Отопительные котельные п. Сабик ул. Новая тепловые сети | 05.11.2013- 07.11.2013 | уголь дрова | дрова уголь |
| 8. | ООО «Областная управляющая жилищная компания» | 620102 г. Екатеринбург ул. 8 Марта 24 ИНН 6671356895 КПП 667101001 | Жилой фонд района | 05.11.2013- 07.11.2013 | уголь дрова | дрова уголь |

Приложение № 2

к Плану действий по ликвидации последствий

аварийных ситуаций на системах теплоснабжения

Шалинского городского округа, утвержденное

постановлением главы

Шалинского городского округа

от «___» _________  2013 г. № ____

Расчет сил и средств

для устранения аварий на объектах теплоснабжения Шалинского городского округа

| Наименование организации | Численный состав, чел. | Количество техники, ед. | Место дислокации | Время готовности к выезду, час. | Связь (номер телефона, телефакса или др. виды связи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Команда водопроводно-канализационных (тепловых) сетей | Коммунально-техническая | ООО «Областная управляющая жилищная компания», ООО «Шамарская ЖКО», МУП «Шамарская ЖКО», МУП «Сылвинская ЖКХ», ООО «Чусовская ЖКХ», МУП «ШАГО», ООО «СтройСнабИнвест» | 4 4 4 4 4 3 4 | 1 1 1 1 1 1 1 | (343) 286-05-61 8 950 204 90 28 (34358) 4 15 36 (34358) 37 2 30 8 950 208 18 33 8 952 137 44 05 8 904 545 95 72 |

Приложение № 3

к Плану действий по ликвидации последствий

аварийных ситуаций на системах теплоснабжения

Шалинского городского округа, утвержденное

постановлением главы

Шалинского городского округа

от «___» _________  2013 г. № ____

Номенклатура и объем

аварийного запаса материально- технических ресурсов для оперативного устранения аварий на объектах теплоснабжения

в Шалинском городском округе

| № п/п | Показатели | № строки | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Наличие материально-технических ресурсов: |  |  |  |
| 1 | Задвижки и затворы стальные | 28 | шт | 35 |
| 2 | Кабель силовой (типа СРГ, ВРГ, НРГ) | 30 | км | 4,200 |
| 3 | Кирпич | 31 | тыс ед | 1,000 |
| 4 | Листы асбестоцементные (шифер) | 39 | шт | 30 |
| 5 | Насосы центробежные, в том числе: насосы погружные | 41 | шт | 4 |
| 6 | Провод неизолированный для воздушных линий | 45 | т | 0,600 |
| 7 | Радиаторы и конвекторы отопительные | 49 | шт | 2 |
| 8 | Стекло строительное | 52 | м2 | 10,000 |
| 9 | Трансформаторы | 54 | шт | 3 |
| 10 | Трубы и детали трубопроводов из термопластов | 55 | т | 0,300 |
| 11 | Цемент | 59 | т | 5,0 |
| 12 | Электродвигатели | 60 | шт | 3 |
| 13 | Электроды сварочные | 61 | т | 0,2 |
| 14 | Электрокалориферы | 62 | шт | 1 |

__________