АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  10 июля  2020 года  № 478

пгт. Шаля

Об установлении нормативов состава сточных вод для организаций, осуществляющих водоотведение на территории

Шалинского городского округа

На основании Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общихпринципахорганизацииместногосамоуправленияв РоссийскойФедерации», 07.12.2011 № 416-ФЗ«О водоснабжениии водоотведении», постановленийПравительстваРоссийскойФедерацииот 12.02.99 № 167 «Об утвержденииПравилпользованиясистемамикоммунальноговодоснабженияи канализациив РоссийскойФедерации», 29.07.2013 № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 22.05.2020 №728 «Об утверждении правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», администрация Шалинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод для организаций Шалинского городского округа, осуществляющих  водоотведение. (Приложение)

2. Рекомендовать организациям Шалинского городского округа обеспечить выполнение водоохранных мероприятий по сокращению сбросов загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения пгт. Шаля.

3.Настоящее постановление вступает в силу с 17.07.2020 г

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Шалинский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Шалинского городского округа в сети Интернет.

5. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шалинского городского округа А.П.Зайцева

ГлаваШалинского городского округа                            А.П.Богатырев

Утвержден

постановлением администрации

Шалинского городского округа

от  10   июля 2020 года № 478

Нормативы состава сточных вод

| # №п/п | # Наименование вещества | # Нормативы концентрация вещества, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| # 1. | # Сухой остаток | # 1000 |
| # 2. | # Взвешенные вещества | # 300 |
| # 3. | # БПК20 | # 3,0 |
| # 4. | # Сульфаты | # 104,0 |
| # 5. | # Хлориды | # 309,0 |
| # 6. | # Фосфаты (по фосфору) | # 1 |
| # 7. | # СПАВ | # 1 |
| # 8. | # Азот аммонийный | # 2 |
| # 9. | # Нитрат - ион | # 40 |
| # 10. | # Нитрит - ион | # 0,08 |
| # 11. | # Нефтепродукты | # 10 |