АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 19 » мая  2014 года   №  425

р.п. Шаля

О разработке схем водоснабжения и водоотведения

Шалинского городского округа

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Шалинского городского округа и в целях улучшения качества услуг водоснабжения и водоотведения на территории Шалинского городского округа, администрация Шалинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к разработке схем водоснабжения и водоотведения Шалинского городского округа.

2. Утвердить техническое задание на разработку схем водоснабжения и водоотведения Шалинского городского округа (Приложение №1).

3. Создать рабочую группу по разработке схем водоснабжения и водоотведения Шалинского городского округа.

4. Утвердить состав рабочей группы по разработке схем водоснабжения и водоотведения Шалинского городского округа (Приложение №2).

5. Назначить ответственным за разработку схем водоснабжения и водоотведения Шалинского городского округа заместителя главы администрации Шалинского городского округа по ЖКХ, строительству, транспорту и связи А.П. Зайцева.

6. Данное постановление и уведомление о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения Шалинского городского округа (Приложение №3) разместить на официальном сайте администрации Шалинского городского округа в течение трех дней с момента его подписания.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шалинского городского округа по ЖКХ, строительству, транспорту и связи  А.П. Зайцева.

Глава администрации

Шалинского городского округа        	                                 О.Н. Сандаков

Приложение №1

Утверждено

Постановлением администрации

Шалинского городского округа

от «19» мая  2014 г. № 425

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РАЗРАБОТКУ СХЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Цель работы:

Разработка схем водоснабжения и водоотведения  Шалинского городского округа на период до 2029 года в целях определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

2. Общие требования:

2.1. Разработку схем водоснабжения и водоотведения Шалинского городского округа осуществлять:

 в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

 на основе документов территориального планирования Шалинского городского округа;

 с учетом схем электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

2.2. Схемы водоснабжения и водоотведения разработать на срок 15 лет до 2029 года.

2.3. Схемы водоснабжения и водоотведения должны быть разработаны с применением следующих принципов:

2.3.1. Обеспечение безопасности и надежности водоснабжения и водоотведения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

2.3.2. Соблюдение баланса экономических интересов водоснабжающих организаций и интересов потребителей;

2.3.3. Минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

2.3.4. Согласованность схем водоснабжения и водоотведения со схемами энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

3. Состав схем водоснабжения и водоотведения:

3.1. Схемы водоснабжения и водоотведения должны состоять из следующих разделов:

3.1.1. «Схема водоснабжения»;

3.1.2. «Схема водоотведения»;

3.1.3. «Электронная схема водоснабжения и водоотведения».

3.2. Глава «Схема водоснабжения» должна включать в себя информацию, определенную в соответствии с «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения», а также настоящим Техническим заданием и содержать следующие разделы:

1) «Существующее положение в сфере водоснабжения Шалинского городского округа»;

2) «Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление»;

3) «Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения»;

4) «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения»;

5) «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения»;

6) «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения»;

7) «Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения» .

3.2.1. В разделе «Существующее положение в сфере водоснабжения Шалинского городского округа» должны содержаться:

- описание структуры системы водоснабжения Шалинского городского округа и территориально-институционального деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение Шалинского городского округа (эксплуатационные зоны);

- описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений;

- описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощностей;

- описание технологических зон водоснабжения  (отдельно для каждого водопроводного сооружения);

- описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды;

- описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки;

- описание территорий Шалинского городского округа, неохваченных централизованной системой водоснабжения;

- описание существующих технических и технологических проблем 
в водоснабжении Шалинского городского округа;

- для зон распространения вечномерзлых  грунтов - описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды.

3.2.2. Раздел «Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление» должен содержать:

- общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку 
и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке;

- территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления);

- структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей;

- сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки (при отсутствии данных, разрабатывается план мониторинга фактического водопотребления населения);

- описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета;

- анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

3.2.3. В раздел «Перспективное потребление коммунальных ресурсов 
в сфере водоснабжения» должны быть включены:

- сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное);

- описание территориальной структуры потребления воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение с территориальной разбивкой по технологическим зонам водопроводных станций;

- оценку расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в виде прогноза изменения удельных расходов воды питьевого качества, в том числе: на водоснабжение жилых зданий; на водоснабжение объектов общественно-делового назначения; на водоснабжение промышленных объектов.

- сведения о фактических и планируемых потерях воды при 
ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения);

- перспективные водные балансы (общий, территориальный 
по водопроводным сооружениям, а также структурный по группам потребителей);

- расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке, с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок (в том числе, с учетом подачи воды ведомственными сооружениями водоподготовки).

3.2.4. В разделе «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения» должны содержаться:

- сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления;

- сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления;

- сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации.

При обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения в рамках схемы водоснабжения поселения должно быть обеспечено решение следующих задач:

- обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

- организация централизованного водоснабжения на территориях где оно отсутствует;

- внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки;

- прекращение сброса промывных вод сооружений без очистки, внедрение систем с оборотным водоснабжением в производстве;

- обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно;

- определение ориентировочного объема инвестиций для строительства, реконструкции и технического перевооружения (модернизации) объектов;

- оценка возможности резервирования части имеющихся мощностей (для новых сооружений).

3.2.5. В раздел «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения» должны быть включены:

- сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих  абонентов);

- сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения перспективных изменений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку (подача воды к объектам новой застройки);

- сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для перераспределения технологических зон водопроводных сооружений;

- сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды;

- сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций;

- сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и водонапорных башен;

- сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение;

- сведения о развитии системы  коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение.

Сведения о линейных объектах централизованных систем водоснабжения и сооружениях на них, предлагаемых к новому строительству и (или) реконструкции,  должны содержать:

- описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по территории поселения (трассы) и их обоснованность;

- примерные места размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен;

При обосновании предложений по строительству и реконструкции линейных объектов централизованных систем водоснабжения и сооружениях на них (в рамках схемы водоснабжения Шалинского городского округа) необходимо решать следующие задачи:

- замена всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов, либо их санация в случаях, где такая замена возможна в соответствии с действующими строительными нормами и правилами;

- сокращение неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке;

- оценка возможности сокращения давления в водопроводной сети за счет изменения ее структуры и устройства квартальных и  внутридомовых насосных станций подкачки;

- зонирование водопроводной сети, внедрение группового зонального учета воды и управления напорами с целью повышения ее энергоэффективности, надежности, управляемости и эффективности устранения утечек;

- обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- в зонах распространения вечномерзлых  грунтов - обеспечение предотвращения замерзания воды путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейного обогрева трубопроводов,  теплоизоляции высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды.

3.2.6. Раздел «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения» должен содержать:

- сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод;

- сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие).

3.2.7. Раздел «Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения» должен включать:

- оценку капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную в соответствии с укрупненными сметными нормативами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (либо принятую по объектам - аналогам) по видам капитального строительства и видам работ;

- оценку капитальных вложений, выполненную в ценах, установленных территориальными справочниками (либо в ценах, принятых по объектам - аналогам)  на момент выполнения программы с последующим их приведением к текущим прогнозным ценам.

3.3. Глава «Схема водоотведения» должна включать в себя информацию, определенную в соответствии с «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения», а также настоящим Техническим заданием и содержать следующие разделы:

1) «Существующее положение в сфере водоотведения Шалинского городского округа»;

2) «Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения»;

3) «Перспективные расчетные расходы сточных вод»;

4) «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения»;

5) «Предложения по строительству и реконструкции линейных объектов централизованных систем водоотведения»;

6) «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения»;

7) «Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения».

3.3.1. Раздел «Существующее положение в сфере водоотведения Шалинского городского округа» должен включать в себя:

- описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод Шалинского городского округа и территориально-институционального деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоотведение муниципального образования (эксплуатационные зоны);

- описание существующих канализационных очистных сооружений, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод и определение существующего дефицита (резерва) мощностей;

- описание технологических зон водоотведения  (отдельно для каждого очистного сооружения);

- описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных вод;

- описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, и сооружений на них, включая оценку амортизации (износа) и определение возможности обеспечения отвода и утилизации сточных вод;

- оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости;

- оценка воздействия централизованных систем водоотведения 
на окружающую среду;

- анализ территорий Шалинского городского округа, неохваченных централизованной системой водоотведения.

- описание существующих технических и технологических проблем 
в водоотведении Шалинского городского округа.

3.3.2. В разделе «Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения» должны содержаться:

- баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков;

- оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности)  по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков;

- описание системы коммерческого учета принимаемых сточных вод 
и анализ планов по установке приборов учета.

- результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков и по административным территориям Шалинского городского округа, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей;

- результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей, тоннельных коллекторов) для каждого сооружения, обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи сточных вод на очистку;

- анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита.

3.3.3. В разделе «Перспективные расчетные расходы сточных вод» должны содержаться:

- сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод (годовое, среднесуточное);

- структура водоотведения, которая определяется по отчетам организаций, осуществляющих водоотведение с территориальной разбивкой по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам, муниципальным районам, административным округам с последующим суммированием в целом по поселению.

- расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объемов приема и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок.

3.3.4. В раздел «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения» включаются:

- сведения об объектах, планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод;

- сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод;

- сведения о действующих объектах, планируемых к выводу из эксплуатации.

При обосновании предложений по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения должны быть решены следующие задачи:

- закольцовка канализационных коллекторов для обеспечения надежности водоотведения и возможности перераспределения объемов сточных вод между очистными сооружениями;

- организация централизованного водоотведения на территориях, 
где оно отсутствует.

3.3.5. В разделе «Предложения по строительству и реконструкции линейных объектов централизованных систем водоотведения» должны содержаться:

- сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объема сточных вод в существующих районах территории Шалинского городского округа;

- сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них для обеспечения сбора и транспортировки перспективного увеличения объема сточных вод во вновь осваиваемых районах Шалинского городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку;

- сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них для обеспечения переключения прямых выпусков на очистные сооружения;

- сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения нормативной надежности водоотведения;

- сведения о реконструируемых участках канализационной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций;

- сведения о новом строительстве и реконструкции регулирующих резервуаров;

- сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение;

- сведения о развитии системы коммерческого учета водоотведения, организациями, осуществляющими водоотведение.

При описании сведений о линейных объектах централизованных систем водоотведения и сооружений на них, предлагаемых к новому строительству и (или) реконструкции необходимо указать:

- варианты маршрутов прохождения объектов централизованной системы водоотведения по территории Шалинского городского округа (трассы) и их обоснованность;

- примерные места размещений канализационных насосных станций, резервуаров и прочих сооружений на сетях;

- характеристику охранных зон канализационных сетей и сооружений.

3.3.6. В раздел «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения» необходимо включать:

- сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов водоотведения;

- сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на водный бассейн предлагаемых к новому строительству канализационных сетей (в том числе канализационных коллекторов);

- сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на окружающую среду при реализации мероприятий по хранению (утилизации) осадка сточных вод.

3.3.7. Раздел «Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения» должен включать:

- оценку капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, выполненную в соответствии с укрупненными сметными нормативами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (либо принятую по объектам - аналогам) по видам капитального строительства и видам работ;

- оценку капитальных вложений, выполненную в ценах, установленных территориальными справочниками (либо в ценах, принятых по объектам - аналогам)  на момент выполнения программы с последующим их приведением к текущим прогнозным ценам.

3.4. Электронная схема централизованной  системы водоснабжения и водоотведения должна решать  следующие задачи:

- графического представления объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения с привязкой к топографической основе Шалинского городского округа и полным описанием связности объектов;

- описания основных объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения;

- описания реальных характеристик режимов работы централизованной системы водоснабжения и водоотведения (почасовые зависимости расход/напор для всех насосных станций и диктующих точек сети в часы максимального, минимального и среднего водоразбора в зависимости от сезона) и ее отдельных элементов;

- балансировки расходов воды и расчета потерь напора по участкам водопроводной сети;

- гидравлического расчета канализационных сетей (самотечных 
и напорных);

- балансировки расходов сточных вод по участкам канализационной сети;

- оценки осуществимости сценариев перспективного развития централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения с точки зрения обеспечения гидравлических режимов;

4. Разработчику схемы:

4.1. Совместно с водоснабжающими организациями разработать порядок и программу проведения выборочного обследования источников водоснабжения, насосных станций, водопроводных сетей и согласовать их с Заказчиком.

4.2. Совместно с представителями Заказчика и водоснабжающими организациями рассмотреть рассчитанные варианты, принять решение о выборе основного варианта, представляемого в рамках схемы.

4.3. Совместно с представителями Заказчика и водоснабжающими организациями разработать порядок взаимодействия при сборе и предоставлении исходной информации.

5. Требования к порядку разработки схемы:

5.1 первая стадия – разработка разделов:

- 5.1.1. «Схема водоснабжения»;

- 5.1.2. «Схема водоотведения»;

5.2. вторая стадия - разработка электронной схемы водоснабжения и водоотведения.

5.3. третья стадия - подготовка проекта схемы водоснабжения и водоотведения.

6. Заключительные положения

6.1. Разработчик схемы проводит обсуждения, рассмотрение с представителями Заказчика, водоснабжающими организациями вариантов схем водоснабжения и водоотведения, сопровождает схему водоснабжения и водоотведения при обсуждении, публичных слушаниях, утверждении, осуществляет обучение пользователей и оказание консультаций.

6.2 Обязательства разработчика считаются исполненными после утверждения схемы водоснабжения и водоотведения представительным органом власти муниципального образования.

6.3. По окончанию выполнения работ Разработчик передает заказчику разработанную схему водоснабжения и водоотведения на бумажном и электронных носителях в количестве 4-х экземпляров.

6.4. Срок выполнения работ по разработке схемы водоснабжения и водоотведения – 01 октября 2014 года.

- Приложение N 3

к постановлению администрации

Шалинского городского округа

от «19» мая  2014 г. № 425

УВЕДОМЛЕНИЕ

О НАЧАЛЕ РАЗРАБОТКИ СХЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» администрация Шалинского городского округа уведомляет о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения Шалинского городского округа (далее – схем водоснабжения и водоотведения)

Схемы водоснабжения и водоотведения разрабатываются на основе документов территориального планирования Шалинского городского округа, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и в соответствии с требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства российской Федерации от 05.09.2013 №782.

Схемы водоснабжения и водоотведения разрабатываются сроком на 15 лет с соблюдением следующих принципов:

- обеспечение безопасности и надежности водоснабжения и водоотведения потребителей в соответствии с техническими регламентами;

- соблюдение баланса экономических интересов водоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- согласованность схем водоснабжения и водоотведения с  программами развития сетей энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

Ответственным за разработку и утверждение схем водоснабжения и водоотведения назначен заместитель Главы администрации Шалинского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи Зайцев Анатолий Павлович.

Предложения заинтересованных организаций подлежат направлению в Администрацию Шалинского городского округа по адресу: 623030 Свердловская обл. р.п. Шаля, ул. Орджоникидзе, 5 или на адрес электронной почты admin_shgo@mail.ru.

Приложение №2

Утвержден

Постановлением администрации

Шалинского городского округа

от «19» мая 2014 г.№ 425

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

| 1 | Зайцев Анатолий Павлович | - заместитель главы администрации Шалинского городского округа по ЖКХ, строительству, транспорту и связи, руководитель рабочей группы |
| --- | --- | --- |
| 2 | Потапов Иван Владимирович | - специалист I категории администрации Шалинского городского округа, секретарь рабочей группы |
|  |  | Члены рабочей группы: |
| 3 | Буракова Вероника Адылджановна | - ведущий специалист Управления архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа |
| 4 | Коньков Александр Михайлович | - специалист I категории (юрист) организационно-правового отдела администрации Шалинского городского округа |
| 5 | Мазаров Даниил Геннадьевич | - директор ООО «СнабСтройИнвест» (по согласованию) |
| 6 | Оберюхтина Елена Александровна | - главный специалист по муниципальному заказу администрации Шалинского городского округа |
| 7 | Петров Юрий Владимирович | - директор МУП «Шамарская ЖКО» |
| 8 | Пименов Юрий Иванович | - начальник Управления архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа |
| 9 | Свинцов Сергей Николаевич | - директор ООО «Чусовское ЖКХ» (по согласованию) |
| 10 | Токарев Анатолий Николаевич | - директор МУП «Сылвинское ЖКХ» |
| 11 | Ходырев Василий Александрович | - директор МУП «Шалинская ЖКС» |
| 12 | Цыбин Владимир Александрович | - директор ООО «Шамарская ЖКО» (по согласованию) |
| 13 | Шешенина Ирина Геннадьевна | - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Шалинского городского округа |
| 14 | Ялунин Сергей Иванович | - директор МУП «ШАГО» |