ПРОЕКТ
[image: image1.emf]
АДМИНИСТРАЦИИ ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

	


от       декабря 2025 года №                                                             

пгт. Шаля
Об утверждении Положения о муниципальной системе оповещения населения Шалинского муниципального округа
Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», приказов МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 года № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», от 31.07.2020 года № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения», в целях доведения до населения Шалинского муниципального округа сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Шалинского муниципального округа, руководствуясь Уставом Шалинского муниципального округа Свердловской области, администрация Шалинского муниципального округ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о муниципальной системе оповещения населения Шалинского муниципального округа (приложение № 1).

2.   Утвердить номенклатуру резерва технических средств оповещения населения Шалинского муниципального округа (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление администрации Шалинского муниципального округа от 06 мая 2025 года № 281 «Об утверждении Положения о муниципальной системе оповещения населения Шалинского муниципального округа».

4.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Шалинский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Шалинского муниципального округа.

5.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального округа В.С. Шмырина.
Глава Шалинского 

муниципального округа
                       
                                                А.П. Богатырев
Приложение № 1 

к постановлению администрации

Шалинского муниципального округа

от ____ декабря 2025 г. № ____

Положение о муниципальной системе оповещения населения

Шалинского муниципального округа

1. Общие положения

1. Положение о системах оповещения населения Шалинского муниципального округа разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для координации деятельности по выполнению мероприятий, направленных на создание и поддержание в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения на территории Шалинского муниципального округа.


2. Настоящее положение определяет назначение, задачи и требования к муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения Шалинского муниципального округа (далее – муниципальная система оповещения), порядок ее использования и поддержания в состоянии постоянной готовности.

3. Муниципальная система оповещения введена в постоянную эксплуатацию распоряжением администрации Шалинского городского округа от 04 августа 2020 года   №  423а-рп «О вводе в эксплуатацию аппаратно-программного комплекса Грифон оповещения и информирования населения Шалинского ГО об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций и назначении ответственных за систему оповещения».

4. Муниципальная система оповещения включается в систему управления гражданской обороной (далее – ГО) и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС), обеспечивает доведение до населения Шалинского муниципального округа органов управления и сил Шалинского звена Свердловской области подсистемы РСЧС сигналов оповещения и (или) экстренной информации и состоит из взаимодействующих элементов, включающих в себя специальные программно-технические  средства оповещения, средства комплексной системы экстренного оповещения населения, громкоговорящие средства на подвижных объектах, автономные, мобильные и носимые средства оповещения, а также обеспечивающих функционирование ее каналов, линий связи и сети передачи данных единой сети электросвязи Российской Федерации.


5. На территории Шалинского муниципального округа создаются следующие системы оповещения населения (далее – системы оповещения): 

1) на муниципальном уровне – муниципальная система оповещения;

2) на объектовом уровне – локальная система оповещения (при наличии потенциально-опасных объектов).

6. Системы оповещения должны соответствовать требованиям, указанным в приложении № 1 к Положению о системах оповещения населения, утвержденного приказом МЧС России и Минцифры России от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения».

Состав оборудования муниципальной и локальных систем оповещения определяется проектной документацией соответствующих систем оповещения.

7. Муниципальная система оповещения создается администрацией Шалинского муниципального округа. 

Локальные системы оповещения создают организации, эксплуатирующие объекты, последствия аварий на которых могут причинить вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами территорий таких организаций, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности (при наличии потенциально-опасных объектов, на которых требуется создание локальной системы оповещения).
8. Границами зон действия муниципальной системы оповещения являются административные границы Шалинского муниципального округа. 

Границами зоны действия локальных систем оповещения являются границы территории (зоны) воздействия поражающих факторов, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. На системы оповещения оформляются паспорта, которые должны ежегодно актуализироваться. Оформление и уточнение паспорта муниципальной системы оповещения осуществляет МКУ «ЕДДС Шалинского муниципального округа».
10. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности систем оповещения является составной частью комплекса мероприятий, по подготовке и ведению ГО, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Назначение и основные задачи систем оповещения
11. Системы оповещения населения предназначены для обеспечения доведения сигналов оповещения и экстренной информации до населения, органов управления и сил ГО и РСЧС.

12. Основной задачей муниципальной системы оповещения является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до:

1) руководящего состава ГО и звена территориальной подсистемы РСЧС Шалинского муниципального округа; 

2) сил ГО и звена территориальной подсистемы РСЧС Шалинского муниципального округа.
3) дежурных (дежурно-диспетчерских) (далее – ДДС) служб социально значимых объектов;
4) людей, находящихся на территории Шалинского муниципального округа.

13. Основной задачей локальной системы оповещения является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до: 

1) руководящего состава ГО, объектового звена РСЧС и персонала организации, эксплуатирующей объект, производство, гидротехническое сооружение; 

2) объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специализированных; 

3) МКУ «ЕДДС Шалинского муниципального округа»; 

4) руководителей и дежурных служб организаций, расположенных в границах зоны действия локальной системы оповещения; 

5) людей, находящихся в границах зоны действия локальной системы оповещения.

14. Основной задачей муниципальной и локальной систем оповещения является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до людей, находящихся в зонах экстренного оповещения населения, а также органов повседневного управления РСЧС различных уровней.

15. Документирование выполнения техническими средствами оповещения действий (процессов, функций, алгоритмов) в ходе оповещения населения (проверки системы оповещения населения) осуществляется на бумажном и электронном (USB-накопитель, жесткий диск, оптический диск) носителях. Срок хранения информации документирования составляет не менее трех лет. Порядок хранения информации документирования определяется руководителями организаций, эксплуатирующих системы оповещения.

3. Способы оповещения и информирования населения на территории Шалинского муниципального округа 
16. Оповещение и информирование населения на территории Шалинского муниципального округа производятся с помощью:

1) муниципальной системы оповещения, специальных программно-технических средств оповещения, громкоговорящих средств на подвижных объектах, автономных, мобильных и носимых средств оповещения, а также обеспечивающих функционирование каналов, линий связи и сетей передачи данных единой сети электросвязи Российской Федерации, средств массовой информации (далее – СМИ), официального сайта администрации Шалинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – на муниципальном уровне;

2) локальной системы оповещения – на объектовом уровне.

3) через ГКУ «Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации»:

- СМИ;

- официальных сайтов Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- СМС-рассылки через операторов связи;

- рассылка push-уведомлений через приложение «МЧС России»;

- перехвата теле/радиовещания оператора цифрового вещания ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть».

17. Все системы оповещения населения должны программно и технически сопрягаться.

18. Взаимодействие федеральных органов исполнительной власти с операторами связи, редакциями СМИ по выпуску в эфир (публикации) сигналов оповещения и (или) экстренной информации на территории Свердловской области реализуется через МКУ «ЕДДС Шалинского муниципального округа» на основании заключенных договоров (соглашений) о взаимодействии с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 2322 «О порядке взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления с операторами связи и редакциями средств массовой информации в целях оповещения населения о возникающих опасностях».

При наличии технической возможности допускается передача пользователям услугами связи либо в эфир сигналов оповещения по сетям местной телефонной связи, подвижной радиотелефонной связи и сетям связи операторов связи, оказывающих услуги связи для целей кабельного и (или) эфирного телевизионного вещания и (или) радиовещания, а также проводного радиовещания с использованием региональной системы оповещения и (или) муниципальной системы оповещения.
4. Порядок задействования систем оповещения
19. Использование систем оповещения на территории Шалинского муниципального округа планируется и осуществляется в соответствии с положением о муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения Шалинского муниципального округа, планами гражданской обороны и защиты населения (планами гражданской обороны) и планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, разрабатываемыми органами специально уполномоченного на решение задач в области ГОЧС Шалинского муниципального округа, организациями.

20. Решение об использовании систем оповещения принимается главой Шалинского муниципального округа. 

21. Оперативный дежурный МКУ «ЕДДС Шалинского муниципального округа» при получении сигналов оповещения и (или) экстренной информации подтверждают получение и немедленно доводят их до руководящего состава Шалинского муниципального округа, сил ГО и Шалинского звена Свердловской областной подсистемы РСЧС, ДДС экстренных оперативных служб Шалинского муниципального округа, социально значимые объекты на территории Шалинского муниципального округа, в установленном порядке. 

22. При получении сигналов оповещения и (или) экстренной информации ДДС экстренных оперативных служб Шалинского муниципального округа и социально значимые объекты на территории Шалинского муниципального округа подтверждают получение сигналов (распоряжений) и доводят их до своего руководящего состава. 

23. Передача сигналов оповещения и экстренной информации может осуществляться в автоматическом, автоматизированном либо ручном режимах функционирования систем оповещения. Основной режим функционирования муниципальной системы оповещения – автоматизированный.

Основной режим функционирования муниципальной системы оповещения – автоматизированный.

В соответствии с положениями о системах оповещения разрабатываются инструкции ДДС служб организаций связи, операторов связи и организаций телерадиовещания, которые утверждаются их руководителями и согласовываются с органом, специально уполномоченным на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны Шалинского муниципального округа.

Использование муниципальной системы оповещения и направление заявок операторам связи и в редакции СМИ по выпуску в эфир (публикаций) сигналов оповещения и (или) экстренной информации осуществляются оперативным дежурным МКУ «ЕДДС Шалинского муниципального округа». 

Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению осуществляется подачей сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем включения сетей электрических, электронных сирен длительностью до 3 минут с последующей передачей по сетям связи, в том числе сетям связи телерадиовещания, через радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи и организаций телерадиовещания с перерывом вещательных программ аудио- и (или) аудиовизуальных сообщений длительностью не более 5 минут (для сетей связи подвижной радиотелефонной связи – сообщений объемом не более 134 символов русского алфавита, включая цифры, пробелы и знаки препинания). 

Допускается трехкратное повторение этих сообщений (для сетей подвижной радиотелефонной связи повтор передачи сообщения осуществляется не ранее, чем закончится передача предыдущего сообщения). 

Передача речевой информации должна осуществляться профессиональными дикторами, в случае их отсутствия – работниками, в должностные обязанности которых включена передача речевой информации. 

В исключительных, не терпящих отлагательства случаях допускается передача с целью оповещения кратких речевых сообщений способом прямой передачи или с использованием звуковых файлов, записанных непосредственно с рабочего места оперативного дежурного МКУ «ЕДДС Шалинского муниципального округа». 

24. Допускается передача информации и сигналов оповещения с рабочих мест дежурного персонала радиовещательных и телевизионных передающих станций. Ответственность за организацию своевременного оповещения и информирования населения возлагается на отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовки администрации Шалинского муниципального округа. Ответственность за осуществление своевременного оповещения и информирования населения возлагается на МКУ «ЕДДС Шалинского муниципального округа». Для оповещения и информирования населения в районах размещения потенциально опасных объектов используются локальные системы оповещения, которые предназначены для своевременного доведения до проживающего в зоне ее действия населения, работающих смен потенциально опасных объектов и других организаций в зоне ее действия, сигнала «Внимание! Всем!» и информации об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, а также информации о развитии событий и рекомендаций по дальнейшим действиям. 

25. МКУ «ЕДДС Шалинского муниципального округа», организации, в ведении которых находятся системы оповещения, организации связи, операторы связи, организации телерадиовещания и редакции СМИ проводят комплекс организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированного использования систем оповещения и передачи сигналов оповещения и экстренной информации. 

26. Использование радиотрансляционных сетей, радиовещательных станций, проводного вещания (независимо от форм собственности) на территории Шалинского муниципального округа с перерывом трансляции вещательной программы осуществляется только для оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций.

27. Тексты сообщений для оповещения и информирования населения на территории Шалинского муниципального округа, видеоролики разрабатывает отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовки администрации Шалинского муниципального округа.
 
5. Поддержание в готовности систем оповещения населения
28. Муниципальная и локальные системы оповещения создаются (модернизируются), совершенствуются, поддерживаются в работоспособном состоянии и постоянной готовности к использованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

29. Работоспособное состояние системы оповещения означает ее исправность.

С целью контроля за поддержанием в постоянной готовности (далее – готовность) систем оповещения на территории Шалинского муниципального округа организуются и проводятся следующие виды проверок: 

1) комплексные проверки готовности систем оповещения населения с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до населения; 

2) технические проверки готовности к использованию систем оповещения населения без включения оконечных средств оповещения населения. 

При проведении комплексной проверки готовности систем оповещения проверке подлежит муниципальная система оповещения и локальные системы оповещения. 

Комплексные проверки готовности систем оповещения проводятся два раза в год комиссией в составе представителей постоянно действующего органа управления РСЧС и органа повседневного управления РСЧС муниципального уровня, операторов связи, организаций, осуществляющих телерадиовещание, вещателей (при наличии филиала и (или) представительства на территории Шалинского муниципального округа, используемых при оповещении населения. Состав комиссий по проверке систем оповещения на всех уровнях функционирования РСЧС определяется правовыми актами органов и организаций, создающих системы оповещения. 

По решению комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности соответствующего уровня могут проводиться дополнительные комплексные проверки. 

30. Поддержание технических средств оповещения систем оповещения в работоспособном состоянии включает в себя комплекс мероприятий по эксплуатационно-техническому обслуживанию систем оповещения (далее – ЭТО). 

31. Задачами ЭТО являются: 

1) предупреждение преждевременного износа механических элементов и отклонения электрических параметров технических средств оповещения (далее – ТСО) от норм, установленных эксплуатационно-технической документацией (далее – ЭТД); 

2) устранение неисправностей путем проведения текущего ремонта ТСО; 

3) доведение параметров и характеристик ТСО до норм, установленных ЭТД;

4) анализ и устранение причин возникновения неисправностей; 

5) продление сроков службы ТСО. 

32. К мероприятиям ЭТО относятся: 

1) планирование ЭТО; 

2) техническое обслуживание и текущий ремонт ТСО; 

3) оценка технического состояния систем оповещения. Оценка технического состояния систем оповещения, а также ЭТО планируется и осуществляется в соответствии с приказом МЧС России и Минцифры России от 31.07.2020 № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения». 

33. В целях обеспечения готовности муниципальной системы оповещения: 

1) Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовки администрации Шалинского муниципального округа: 
- разрабатывает планы проведения проверки оповещения, тренировки по передаче сигналов оповещения и речевой информации; 

- разрабатывает списки оповещения руководящего состава ГО и звена территориальной подсистемы РСЧС Шалинского муниципального округа; 

- проводит анализ проведенных тренировок по передаче сигналов оповещения и речевой информации. 

- оказывает содействие ГУ МЧС России по Свердловской области в предоставлении участков для установки и (или) в установке специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, а также в предоставлении имеющихся технических устройств для распространения продукции средств массовой информации, выделении эфирного времени в целях своевременного оповещения и информирования населения Шалинского муниципального округа о чрезвычайных ситуациях и подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

2) МКУ «ЕДДС Шалинского муниципального округа»: 

- организует подготовку оперативных дежурных и персонала по передаче сигналов оповещения и речевой информации; 

- проводит совместно с организациями, в ведении которых находятся локальные системы оповещения и организациями телерадиовещания проверки оповещения, тренировки по передаче сигналов оповещения и речевой информации; 

- разрабатывает совместно с организациями телерадиовещания порядок взаимодействия дежурных (дежурно-диспетчерских) служб при передаче сигналов оповещения и речевой информации;

- организует эксплуатационно-техническое обслуживание ТСО муниципальной системы оповещения;

- организует и осуществляет ремонт ТСО. 

34. Техническое обслуживание и технические проверки аппаратуры муниципальной системы оповещения осуществляются в соответствии с планом-графиком. План-график технического обслуживания разрабатывается организацией, осуществляющей ЭТО, и утверждается МКУ «ЕДДС Шалинского муниципального округа». 

35. Основные технические проверки включают в себя: 

1) передачу текста «Техническая проверка» с помощью аппаратно-программного комплекса «Грифон»; 

2) техническую проверку готовности к использованию систем оповещения населения без включения оконечных средств оповещения населения – каждую четвертую среду месяца календарного года (кроме марта, октября); 

3) комплексные проверки готовности систем оповещения с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до населения – в первую среду марта и октября. 

Перед проведением всех проверок проводится комплекс организационно-технических мероприятий с целью исключения несанкционированного запуска систем оповещения. 

36. Для обеспечения оповещения максимального количества людей, попавших в зону чрезвычайной ситуации, в том числе на территориях, не охваченных автоматизированными системами централизованного оповещения, создается резерв технических средств оповещения (стационарных и мобильных) в соответствии с номенклатурой резерва технических средств оповещения.

Номенклатура резерва утверждена данным Постановлением и представлена в приложении № 2. 

Запасы мобильных (переносных) средств оповещения создаются и поддерживаются в готовности к задействованию на муниципальном и объектовом уровне управления в соответствии с решением Главы Шалинского муниципального округа или руководителя объекта экономики соответственно.
Приложение № 2 

к постановлению администрации

Шалинского муниципального округа

от ____ декабря 2025 г. № ____
Номенклатура резерва технических средств оповещения населения Шалинского муниципального округа

	№ п/п
	Номенклатура резерва технических средств оповещения населения
	Единица измерения 
	Количество
	Назначение
	Примечание

	1.
	Комплекс программно-технических средств оповещения «Грифон»:

- автоматизированное рабочее место оперативного дежурного МКУ «ЕДДС Шалинского муниципального округа»;

- аппаратура запуска и мониторинга оконечных средств оповещения населения;

- специальные оконечные средства оповещения (электросирены).
	комплектов
	1
	Резервирование стационарных средств оповещения населения местных, локальных систем оповещения населения
	В рамках заключенного договора на ЭТО КПТСО «Грифон»

	2.
	Мобильные технические средства оповещения населения на базе автомобилей Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Шалинский», Государственного казенного пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской области №2»
	штук
	3
	Обеспечение гарантированного оповещения населения, не охваченного средствами автоматизированных систем оповещения населения, а также в случае неисправности ТСО
	В качестве резерва могут привлекаться транспортные средства, оборудованные громкоговорящей связью

	3.
	Носимые технические средства оповещения населения:

- ручные электромегафоны;

- ручные механические сирены.
	штук
	4
	Обеспечение гарантированного оповещения населения, не охваченного средствами автоматизированных систем оповещения населения, а также в случае неисправности ТСО
	В качестве резерва используются ручные громкоговорители (сирены)


